## VÝROBKY
KNIHOVNA KUKLENY DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
VÝROBKY
POPIS | VÝROBEK | OZN. VE VÝKRESU | UMÍSTĚNÍ | POČET/VÝMĚRA | OBRÁZEK | VÝROBCE/KONTAKT | POZN. | LINK
TRUHLÁŘSKÉ PRVKY
DTDL ZELENÁ | DTDL U699 ST9 Jedlově šedá 2800/2070/25 RAL 6012 |  | M 1.1 okenní stěna spodní část M 1.2 výpůjční pult |  |  | EGGER |  | https://www.egger.com/cs/vyroba-nabytku-a-interierovy-design/dekory/U699_9?country=CZ
DTDL SVĚTLÁ | DTDL U115 ST9 Karátově béžová 2800/2070/25 NCS S1505-Y40R***** |  | M 1.1 vysoký regál okenní stěna horní část M 1.2 vysoký regál |  |  | EGGER |  | https://www.egger.com/cs/vyroba-nabytku-a-interierovy-design/dekory/U115_9?country=CZ
PŘEKLIŽKA PŘÍRODNÍ | PŘEKLIŽKA BOROVICE PŘÍRODNÍ + transparentní lak ultramat |  | M 1.2 vnitřek hradu
PŘEKLIŽKA ZELENÁ | PŘEKLIŽKA BOROVICE ZELENÁ RAL 6028 BOROVICOVĚ ZELENÁ |  | M 1.2 pohledové desky hradu
PŘEKLIŽKA TMAVÁ | PŘEKLIŽKA BOROVICE TMAVĚ HNĚDÁ RAL 8019 ŠEDOHNĚDÁ |  | M 1.1 středový portál M 1.2 volné police police čelní stěna
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
háčky na bundy | Tulip věšák starozlatá | Z 1.3 | T 1.2 (do dvou řad, rozsunutě) | 5 ks Tulip věšák Murero XL 4 ks Tulip věšák Murero |  | Tulip | antik/starozlatá | https://www.demos-trade.cz/tulip-vesak-murero-starozlata-sroubky/ https://www.demos-trade.cz/tulip-vesak-murero-xl-starozlata-sroubky/
mřížky nad radiátory | hliníková větrací mřížka barvená | Z 1.4 | T 1.6 | 2 ks |  |  | stříkané na RAL 6012 | http://www.crater.cz/produkty-hlinikova-vetraci-mrizka-detail-1181

## TP
KNIHOVNA KUKLENY DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
TRUHLÁŘSKÉ PRVKY
OZN. | NÁZEV | POPIS | VÝKRES | ROZMĚR | MATERIÁL | VYBAVENÍ | OTVÍRÁNÍ | SOKL | KOTVENÍ | POČET KS | POZNÁMKA
T 1.1 | VYSOKÝ REGÁL SE ŽEBŘÍKEM | vysoký regál (m. 1.1) kolem dveří s pojízdným žebříkem (Z 1.1) | D.1.e.1 | ca 8980x450 mm hl. polic 320 mm v. 2720 mm (ca 180 mm od stropu) | korpus – DTDL 25mm Karátově béžová záda – DTDL 3 mm Karátově béžová průběžná římsa nad dveřmi – DTDL tuplovaná Karátově béžová | ocelová tyč pro pojízdný žebřík (RAL 6028) ocelový žebřík Z 1.1 (RAL 6028) kolíky pro nastavitelnost polic | - | 80 mm + 1 x police | k zadní a bočním stěnám | 1 | žebřík včetně jeho bezpečného kotvení k římse je třeba dimenzovat pro únosnost dospělého člověka
T 1.2 | STŘEDOVÝ PORTÁL | levá část s lavicí a poličkami orámování středového průchodu pravá část s regálem, horní police | D.1.e.2 | ca 5000x350 mm v. ca 2700 mm (v návaznosti na T 1.1) | korpus – PT borovice, tl. 24 mm, barvená viditelnou strukturou dřeva, RAL 8019, ultramat, včetně hran záda – PT borovice, tl. 18 mm – barvená s viditelnou strukturou dřeva, RAL 8019, ultramat lavice – ztužená 2x PT borovice, tl. 2x18 mm barvená s viditelnou strukturou dřeva, RAL 8019, ultramat včetně hran | 2 řady háčků na bundy (viz tabulka, D.1.e.13) - součástí sestavy 5 ks Tulip věšák Murero XL starozlatá 4 ks Tulip věšák Murero starozlatá | - | - | k zadní a bočním stěnám | 1
T 1.3 | REGÁLY NA ČASOPISY |  | D.1.e.3 | sestava: 3000x500 mm samostatný regál 500x350 mm v. 2020 mm přesné rozměry dle otvoru | korpus – PT borovice, tl. 24 mm, barvená viditelnou strukturou dřeva, RAL 8019, ultramat, včetně hran záda – PT borovice, tl. 18 mm – barvená s viditelnou strukturou dřeva, RAL 8019, ultramat horní deska – PT borovice, tl. 24 mm – barvená s viditelnou strukturou dřeva, RAL 8019, ultramat |  | - | - |  | 2 | v obou bočních stranách portálu
T 1.4 | DOLNÍ POLICOVÝ BOX LEVÝ |  | D.1.e.4 | 900x320x830 mm *přesná výška dle radiátoru | DTDL 25 mm, EGGER JEDLOVĚ ŠEDÁ, bez zad |  | - | 80 mm odsazení od podlahy | k zadní stěně na vruty | 1
T 1.5 | HORNÍ POLICOVÝ BOX LEVÝ |  | D.1.e.5 | 900x320x ca 675 mm *přesná výška dle radiátoru | DTDL 25 mm EGGER Karátově béžová záda – DTDL 3 mm Karátově béžová |  | - | - | k zadní stěně na vruty | 1
T 1.6 | DLOUHÁ POLICE POD OKNY |  | D.1.e.4 | 8530x320 mm | DTDL 25 mm, EGGER JEDLOVĚ ŠEDÁ, bez zad | 2 mřížky k odvětrávání topení (viz. D.1.e.13) - součástí police | - | 80 mm odsazení od podlahy | k zadní stěně L profily | 1
T 1.7 | POJÍZDNÁ HRABADLA | 4x pojízdné hrabadlo do prostoru pod dlouhou polici (T 1.6) | D.1.e.6 | 4x (700x300x700 mm (vč. koleček)) | DTDL 25 mm, EGGER JEDLOVĚ ŠEDÁ, bez zad | 4 x 4 ks kolečka k hrabadlům | - | 80 mm odsazení od podlahy | - | 16
T 1.8 | HORNÍ POLICOVÝ BOX STŘEDOVÝ |  | D.1.e.5 | 2970x320x ca 675 mm | DTDL 25 mm EGGER Karátově béžová záda – DTDL 3 mm Karátově béžová |  | - | - | k zadní stěně na vruty | 1
T 1.9 | DOLNÍ POLICOVÝ BOX PRAVÝ |  | D.1.e.4 | 1200x320x830 mm *přesná výška dle radiátoru | DTDL 25 mm, EGGER JEDLOVĚ ŠEDÁ, bez zad |  | - | 80 mm odsazení od podlahy | k zadní stěně na vruty | 1
T 1.10 | HORNÍ POLICOVÝ BOX PRAVÝ |  | D.1.e.5 | 1200x320x ca 675 mm | DTDL 25 mm EGGER Karátově béžová záda – DTDL 3 mm Karátově béžová |  | - | - | k zadní stěně na vruty | 1
T 2.1 | VYSOKÝ REGÁL | vysoký regál (m. 1.2) kolem dveří | D.1.e.7 | ca 6700x450 mm hl. polic 320 mm v. 2720 mm (ca 180 mm od stropu) | korpus – DTDL 25mm Karátově béžová záda – DTDL 3 mm Karátově béžová průběžná římsa nad dveřmi – DTDL tuplovaná Karátově béžová | kolíky pro nastavitelnost polic | - | 80 mm + 1 x police | k zadní a bočním stěnám | 1
T 2.2 | REGÁL ČELNÍ STĚNA | tmavý regál vedle hradu, s průhledem na stěnu | D.1.e.8 | 3780x320 mm v. 2180 mm (v návaznosti na T 2.1) | korpus – PT borovice, tl. 24 mm, barvená viditelnou strukturou dřeva, RAL 8019, ultramat, včetně hran, bez zad horní police ztužená 2x18 mm | - | - | 80 mm + 1 x police | k zadní stěně police napevno do bočnic | 1
T 2.3 | HRAD | zeleně barvený hrad pro děti se světlým interiérem (barvený jen ze 2 stran) | D.1.e.9 | 1200x1200x2500 mm | korpus – PT borovice, tl. 18mm + povrchová úprava včetně hran, lak transparentní ultramat vnitřní vybavení – PT borovice, tl. 18mm + povrchová úprava včetně hran, lak transparentní ultramat čelní (a) a boční deska (b) zvenku – barvená PT s viditelnou strukturou dřeva, RAL 6028, včetně hran, lak ultramat | vnitřní osvětlení bude zajištěno investorem ochranná síť | - | - | k zadní a boční stěně |  | hrad slouží jako prolézačka pro děti - je nutné dodržet normy pro únosnost dítěte a pro bezpečné užívání (dle potřeby je možné upravit tloušťky materiálů, aby byla dodržena norma) je třeba dbát zvýšené pozornosti bezpečenému kotvení a ostrým hranám; zelený nátěr pouze 2 venkovní stěny: 1 čelní a 1 boční
T 2.4 | VOLNÉ POLICE |  | D.1.e.10 | 4x (970x300 mm) | PT borovice, tl. 24 mm – barvená s viditelnou strukturou dřeva, RAL 8019, ultramat, včetně hran |  | - | - | k zadní stěně L profily | 4
T 2.5 | VÝPUJČNÍ PULT S DRAKEM | fixní pult se dvěma pojízdnými hrabadly po obou stranách | D.1.e.11 | sestava: 3200x600x800 mm pult: 2000x600x800 mm hrabadla: 2x (600x600x800 mm) | korpus – DTDL 25 mm, EGGER JEDLOVĚ ŠEDÁ deska výřez draka – PT borovice (dále bude dotvořená investorem, poté nastřena transparentním lakem ultramat) | 2 x 4 ks koleček k hrabadlům integrovaná zásuvka 6ks | vnitřní skříňka na panty, kruhový otvor v přední desce (místo madla) | 80 mm v rovině přední desky hrabadla 80 odsazení od podlahy | deska s drakem kotvená k pevné (středové) části pultu s odsazením 70-100 mm na vruty a matice |  | je třeba počítat s budoucí únosností dítěte, které bude po předsazené desce (drakovi) lézt je třeba pohledovou plochu řádné zbrousit a očistit o ostré hroty, aby nedošlo ke zranění dítěte.
TO 1.1 - TO 1.3 | PARAPET místnost 1.1 |  | D.1.e.6 | ca 1630 x ca 240 mm | DTDL 25 mm EGGER Karátově béžová |  |  |  |  | 3 | přesnou hloubku parapetu je třeba zaměřit po odstranění stávajících parapetů je třeba zarovnat povrch okenního parapetu před osazením nového je třeba doplnit těsnění v místě styku s okenním rámem nový parapet je bez nosu, s malým přesahem ca 15 mm
TO 2.1 - TO 2.2 | PARAPET místnost 1.2 |  | D.1.e.6 | ca 1630 x ca 240 mm | DTDL 25 mm EGGER Karátově béžová |  |  |  |  | 2
TO 3.1 | PARAPET místnost 1.3 |  | D.1.e.6 | ca 1630 x ca 240 mm | DTDL 25 mm EGGER Karátově béžová |  |  |  |  | 1
VŠECHNY VÝCHOZÍ KÓTY PRO VÝROBU JE NUTNÉ PŘEDEM ZAMĚŘIT NA STAVBĚ ! VÝKRESY TP JE NUTNÉ CHÁPAT JAKO SCHÉMA.
VŠECHNY FINÁLNÍ BAREVNÉ ODSTÍNY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY JE NUTNÉ PŘEDEM VYVZORKOVAT A ODSOUHLASIT SI S KLIENTEM.